广东省石油成品油流通企业安全生产管理

自查检查手册

广东省能源局

2020年11月

表1

石油成品油流通企业安全生产管理自查表

自查单位：                                                           企业负责人：

自查人员：                                                           自查时间：

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查及整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营 资质 | 1 | 危险化学品经营许可证 | 查看相关证书，是否在有效期内，登记主体是否一致；需要年检的，是否正常年检合格；从业人员是否持本人上岗证 |  |  |
|  | 2 | 成品油零售经营批准证书 |  |  |  |
|  | 3 | 防雷检测报告 |  |  |  |
|  | 4 | 消防验收意见书 |  |  |  |
|  | 5 | 环境影响登记表或验收意见 |  |  |  |
|  | 6 | 从业人员上岗证 |  |  |  |
| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查及整改情况 | 备注 |
| 管理 制度 | 7 | 安全生产责任制度 | 查看制度文件，是否明确安全管理责任和分工、主要负责人是第一责任人 |  |  |
|  | 8 | 消防安全管理制度 | 查看制度文件，是否制定灭火和应急疏散预案，查看近两年演练记录 |  |  |
|  | 9 | 安全生产事故应急救援预案 | 查看预案文件和近两年应急演练记录 |  |  |
|  | 10 | 安全管理日常检查制度 | 查看制度文件和日常检查记录 |  |  |
|  | 11 | 加卸油等重点作业操作流程 | 查看规范文件，随机视频回放一次加卸油操作过程 |  |  |
|  | 12 | 安全管理培训制度 | 查看制度文件，近两年培训记录，岗前安全培训是否全覆盖 |  |  |
|  | 13 | 散装汽油销售工作规范和操作规程 | 查看规范文件和近两年台账记录，视频回放散装企业销售操作流程 |  |  |
|  | 14 | 进销存台账管理制度 | 查看制度文件，近两年台账记录 |  |  |
|  | 15 | 反恐应急预案 | 查看预案文件，近两年培训、演练记录 |  |  |
|  | 16 | 本次安全管理专项检查自查情况 | 查看相关部署文件、自查记录，发现隐患和整改情况 |  |  |
| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查及整改情况 | 备注 |
| 经营 资质 | 17 | 紧急切断系统 | 设置紧急切断系统，状况完好 |  |  |
|  | 18 | 紧急报警装置 | 安装紧急报警装置，测试能否正常报警 |  |  |
|  | 19 | 视频监控系统 | 视频监控覆盖重要区域，24小时不间断录像，可回放90天以上视频 |  |  |
|  | 20 | 平面布置 | 雨棚、罩棚无明显漏水、腐蚀锈蚀严重地方，路面不采用沥青路面，经营性餐饮、汽车服务等设施不在加油作业区内 |  |  |
|  | 21 | 安全标识 | 限速限高、进出口指示、禁打手机、禁止烟火等标识齐全、完好、醒目 |  |  |
|  | 22 | 事故照明设施 | 消防泵房、罩棚、营业室等处事故照明设施齐全、完好 |  |  |
|  | 23 | 消防设施设备 | 查看灭火器、灭火毯、消防锹数量、质量，消防沙为干沙、细沙，各类消防设施、设备状况 |  |  |
|  | 24 | 配电间 | 配电间整洁，不堆放杂物、易燃物，墙体无渗漏、无孔洞，无其它管道通过，配有应急照明灯和干粉灭火器 |  |  |
|  | 25 | 装卸油设施 | 卸油口全部上锁、张贴油品标识和油气回收标识，卸油软管、油气回收软管完好、无破损、无漏油现象 |  |  |
|  | 26 | 加油机、加油岛 | 查看加油机内、外部是否漏油，加油机内所有电源线应套管。加油岛设置防撞桩或其它防撞设施 |  |  |
|  | 27 | 车辆出入口 | 加油站车辆出口和入口应分开设置，设置进出口指示灯箱。入口设有减速带或其它减速设施，站内设置车辆行驶线、停车区 |  |  |
|  | 28 | 个体防护装备 | 工作人员按要求穿戴劳保鞋、劳保服 |  |  |

注：此表由石油成品油流通企业自查时填写。

表2

市石油成品油流通企业安全生产管理检查表

企业名称：                                                            企业负责人：

检查人员：                                                            检查时间：

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查情况及 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营 资质 | 1 | 危险化学品经营许可证 | 查看相关证书，是否在有效期内，登记主体是否一致；需要年检的，是否正常年检合格；从业人员是否持本人上岗证 |  |  |
|  | 2 | 成品油零售经营批准证书 |  |  |  |
|  | 3 | 防雷检测报告 |  |  |  |
|  | 4 | 消防验收意见书 |  |  |  |
|  | 5 | 环境影响登记表或验收意见 |  |  |  |
|  | 6 | 从业人员上岗证 |  |  |  |
| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查情况及 处理意见 | 备注 |
| 管理 制度 | 7 | 安全生产责任制度 | 查看制度文件，是否明确安全管理责任和分工、主要负责人是第一责任人 |  |  |
|  | 8 | 消防安全管理制度 | 查看制度文件，是否制定灭火和应急疏散预案，查看近两年演练记录 |  |  |
|  | 9 | 安全生产事故应急救援预案 | 查看预案文件和近两年应急演练记录 |  |  |
|  | 10 | 安全管理日常检查制度 | 查看制度文件和日常检查记录 |  |  |
|  | 11 | 加卸油等重点作业操作流程 | 查看规范文件，随机视频回放一次加卸油操作过程 |  |  |
|  | 12 | 安全管理培训制度 | 查看制度文件，近两年培训记录，岗前安全培训是否全覆盖 |  |  |
|  | 13 | 散装汽油销售工作规范和操作规程 | 查看规范文件和近两年台账记录，视频回放散装企业销售操作流程 |  |  |
|  | 14 | 进销存台账管理制度 | 查看制度文件，近两年台账记录 |  |  |
|  | 15 | 反恐应急预案 | 查看预案文件，近两年培训、演练记录 |  |  |
|  | 16 | 本次安全管理专项检查自查情况 | 查看相关部署文件、自查记录，发现隐患和整改情况 |  |  |
| 检查 项目 | 检查内容 | 检查要求 | 检查情况及 处理意见 | 备注 |
| 经营 资质 | 17 | 紧急切断系统 | 设置紧急切断系统，状况完好 |  |  |
|  | 18 | 紧急报警装置 | 安装紧急报警装置，测试能否正常报警 |  |  |
|  | 19 | 视频监控系统 | 视频监控覆盖重要区域，24小时不间断录像，可回放90天以上视频 |  |  |
|  | 20 | 平面布置 | 雨棚、罩棚无明显漏水、腐蚀锈蚀严重地方，路面不采用沥青路面，经营性餐饮、汽车服务等设施不在加油作业区内 |  |  |
|  | 21 | 安全标识 | 限速限高、进出口指示、禁打手机、禁止烟火等标识齐全、完好、醒目 |  |  |
|  | 22 | 事故照明设施 | 消防泵房、罩棚、营业室等处事故照明设施齐全、完好 |  |  |
|  | 23 | 消防设施设备 | 查看灭火器、灭火毯、消防锹数量、质量，消防沙为干沙、细沙，各类消防设施、设备状况 |  |  |
|  | 24 | 配电间 | 配电间整洁，不堆放杂物、易燃物，墙体无渗漏、无孔洞，无其它管道通过，配有应急照明灯和干粉灭火器 |  |  |
|  | 25 | 装卸油设施 | 卸油口全部上锁、张贴油品标识和油气回收标识，卸油软管、油气回收软管完好、无破损、无漏油现象 |  |  |
|  | 26 | 加油机、加油岛 | 查看加油机内、外部是否漏油，加油机内所有电源线应套管。加油岛设置防撞桩或其它防撞设施 |  |  |
|  | 27 | 车辆出入口 | 加油站车辆出口和入口应分开设置，设置进出口指示灯箱。入口设有减速带或其它减速设施，站内设置车辆行驶线、停车区 |  |  |
|  | 28 | 个体防护装备 | 工作人员按要求穿戴劳保鞋、劳保服 |  |  |

注：此表由成品油主管部门检查时填写。

表3

市石油成品油流通企业安全生产专项检查情况表

| 企业名称 |  | 企业性质 |  | 所在县区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 联系方式 |  | 经营范围 |  |
| 地址 |  |
| 上年度经营量（万吨） | 汽油 柴油 煤油 |
| 本年度日均库存量（吨） | 汽油 柴油 煤油 |
| 安全问题描述 |  |
| 处置意见 |  |
| 企业确认： （签字/盖章） |
| 检查人： | 检查日期： |

注：1.本表一式两份，企业一份，地市成品油主管部门留存一份。

检查人需两人签名。

表4

市石油成品油流通安全生产管理专项检查问题台账

| 序号 | 县区名称 | 企业名称 | 存在问题 | 处置意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：此表由成品油主管部门填报。